## 检查结果
检查项 | 初始化操作方法 | 检查结果 | 检查办法
CPU虚拟化 | BIOS关闭 | 关闭/开启
CPU节能 | BIOS关闭 | 关闭/开启
IPMI地址 | BIOS配置/ipmitool配置 | 已配置/未配置
IPMI密码 | BIOS配置/ipmitool配置 | 已配置/未配置
root密码 | 执行killWork-sy6.sh修改 | 是否为弱密码
ssh端口 | 根据实际需求手动修改 | 已修改/未修改
访问控制（hosts.deny和hosts.allow） | 只允许堡垒机和必要机器访问 | 已配置/未配置
服务器对时 | TSC工具集 | 已配置/未配置
selinux关闭 | TSC工具集 | 已配置/未配置
防火墙 | TSC工具集 | 已配置/未配置
主机名修改（提示） | TSC工具集 | 已修改/未修改
主板序列号（收集） | TSC工具集 | 已收集/未收集
二维码扫码 | TSC工具集 | 已扫码/未扫码
标签核查 | TSC工具集 | 已核查/未核查
服务是否裁剪 | TSC工具集 | 已裁剪/未裁剪
系统默认启动级别 | TSC工具集 | 已配置/未配置
堡垒机是否安装 | 手动安装 | 已安装/未安装
Zabbix机器是否安装 | 手动安装 | 已安装/未安装
存储设备是否做好raid | BIOS设置/Raid工具设置 | 已配置/未配置
机器风扇是否告警 | 人为观察 | 告警/正常
机器温度是否告警 | 人为观察 | 告警/正常
机器电源是否告警 | 人为观察 | 告警/正常
网络带宽iperf | 抽20%进行测试 | 异常/正常
机器满负载压力测试stress | 抽20%进行测试 | 异常/正常
磁盘读写测试iozone | 抽20%进行测试 | 异常/正常